## PLC Tags
Name | Path | Data Type | Logical Address | Comment | Hmi Visible | Hmi Accessible
In_Analog_MOVE | Default tag table | Int | %MW30 |  | True | True
Bipolar_SCALE | Default tag table | Bool | %M0.0 |  | True | True
Error_info_SCALE | Default tag table | Word | %MW34 |  | True | True
In_Analog_VOLTAGE | Default tag table | Real | %MD36 |  | True | True
PID_MAN_ON | Default tag table | Bool | %M1.0 |  | True | True
In_Analog | Default tag table | Word | %IW800 |  | True | True
PID_MAN | Default tag table | Bool | %M0.1 |  | True | True
Out_Proportional | Default tag table | Int | %QW800 |  | True | True
In_PV_Percentual | Default tag table | Real | %MD37 |  | True | True
Pump | Default tag table | Bool | %Q1.3 |  | True | True
Solenoid_ON | Default tag table | Bool | %I0.0 |  | True | True
Solenoid | Default tag table | Bool | %Q1.0 |  | True | True
Pump_ON | Default tag table | Bool | %I0.1 |  | True | True
Out_LMN_PID | Default tag table | Real | %MD38 |  | True | True
Out_LMN_PER_PID | Default tag table | Int | %MW31 |  | True | True
SP_Out_PID | Default tag table | Real | %MD40 |  | True | True
PV_Out_PID | Default tag table | Real | %MD41 |  | True | True